LoggerPro (logiciel) et LabPro (interface) de la société Vernier
LoggerPro 3.4.2 français à lancer depuis le bureau ou le menu « démarrer »
Interface LabPro
Entrée USB de l'interface vers l'ordinateur
Entrée USB de l'interface vers l'ordinateur
Sortie USB de l'interface vers l'ordinateur
Capteur température connecté par un port USB à l'interface
Alimentation externe de d'interface
(des batteries seront ensuite installées)
Capteur O2 gazeux connecté par un port USB à l'interface
Lancer le logiciel d'acquisition LoggerPro – branchez l'interface avec son alimentation électrique (secteur pour l'instant)
Les deux sondes (capteurs) branchées sont détectées automatiquement et affichent ici la valeur mesurée
Icône de l'interface (LabPro); double-cliquez dessus pour faire apparaître la fenêtre de contrôle
Double-cliquez sur l'icône de la sonde (capteur) pour faire apparaître les réglages, notamment la calibration; pour les réglages d'unités on peut utiliser le menu déroulant qui apparaît avec la bouton droit du track-pad.
NE PAS MODIFIER LA CALIBRATION DE LA SONDE SAUF SI LE PROTOCOLE DE TRAVAUX PRATIQUES LE DEMANDE EXPRESSEMENT.
Chaque capteur est calibré par une méthode spécifique expliquée dans le menu « calibration ».
Capteur O2
gazeux
Capteur température